VP-201 VP202 接線示意圖

VP-201

DATA+

DATA-

Vs

GND

VP-202

COM

15

24V

14

110 VAC

RS485+

GND

0

2

4

6

COM1

COM2

AC1

AC2

RS485-

FG

1

3

5

7

COM1

COM2

COM3

FG

0: UP

1: DOWN

2: LEFT

3: RIGHT

PTZ/Dome: Common Out

使用兩個Form C繼電器及一個Form A繼電器以控制使用正負電壓操作之鏡頭

Form A Relay

Normal Open Switch

COM

NO

INPUT

Form C Relay

Single Pole

Double Throw

INPUT

NC

NO

COM

Form C Relay

Single Pole

Double Throw

INPUT

NC

NO

COM

Vss

GND 2

Lens

Zoom In/Out

+Vss: Zoom In

-Vss: Zoom Out

5

4

4

5

6

7

COM2

COM2

COM3

AC1

Vcc

GND

GND 1

GND

- Vss為控制鏡頭之電壓 GND2為其接地.

- Vcc為控制繼電器之電壓 GND1為其接地.

- 原VP-202 PTZ Control 無法使用於此例, 必須使用客製化的VP-202 PTZ Control.